YLYW触觉：基于易经时序推理的触觉传感器压力场估计 — 实验方案

版本 v0.1  |  2026-06-05

# 1 问题定义

## 1.1 传感器原理

触觉传感器由压致变色薄膜构成：薄膜在压力作用下发生形变，其反射/透射光谱发生可观测变化。通过工业相机采集薄膜表面的视频图像，从光谱变化反演压力场的时空分布。

## 1.2 核心挑战

欠定反问题：视频像素值(RGB/多光谱) → 压力值，信息压缩比极高。时序依赖性：压力场在时间上连续演化，单帧信息不足，需要时序建模。空间耦合：薄膜的力学响应存在空间耦合，相邻区域相互影响。

## 1.3 YLYW的独特优势

与传统的图像→压力回归（CNN、物理模型反演）不同，YLYW提供了一种符号先验驱动的时序推理路线。六爻编码天然适合时空表示——6个爻位对应6个空间/物理维度，每帧一个卦象。变卦分析直接对应压力演化——爻值变化即压力变化，变爻位置即压力变化位置。爻位关系建模空间耦合——乘承比应五种算子天然描述相邻/远距区域的力学交互。物极必反检测边界状态——爻值逼近0/1即压力达到薄膜响应极限。

# 2 系统架构

系统分为四个层次：L1逐帧六爻编码（视频帧→6维触觉特征向量）→ L2六十四卦时序匹配（本卦H(t) + 变卦分析）→ L3爻位关系空间耦合分析（乘承比应当位得中 → 力修正系数）→ L3+时序演化分析（物极必反、否极泰来、变卦序列→动作识别）→ 输出层（全局压力、压力梯度场、接触状态、力控参数）。

# 3 六爻编码设计（触觉域）

## 3.1 逐帧特征提取

每帧图像预处理后（去噪、光照归一化），计算以下6维触觉特征。

表1. 触觉域六爻编码

| 爻位 | 触觉语义 | 计算方法 | [0,1]映射 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初爻 | 全局压力 | 全幅光谱偏移量 Δλ/λ₀ | Sigmoid归一化 |
| 二爻 | 中心压力 | ROI中心区的光谱偏移 | 尺寸归一化 |
| 三爻 | 压力梯度 | Sobel梯度幅值的空间均值 | 对数归一化 |
| 四爻 | 压力集中度 | 高压力区(前20%)的空间CV | 1−exp(−CV) |
| 五爻 | 接触稳定性 | 相邻帧光谱变化的时间标准差 | 1−tanh(σ) |
| 上爻 | 边界压力 | 图像四周20%边缘区的光谱偏移 | 同上 |

## 3.2 卦象模板语义

利用物理域YLYW的64卦模板，通过余弦相似度匹配y(t)到最近卦象。触觉域的模板语义重新定义为：乾宫卦（上卦乾，刚健）→ 高压力、稳定接触；坤宫卦（上卦坤，柔顺）→ 低压力、轻微接触；震宫卦（上卦震，动）→ 压力快速变化；巽宫卦（上卦巽，入）→ 压力逐渐渗透；坎宫卦（上卦坎，陷）→ 局部压力集中；离宫卦（上卦离，丽）→ 多区域同时受压；艮宫卦（上卦艮，止）→ 压力到达稳态；兑宫卦（上卦兑，说）→ 压力释放/反弹。

## 3.3 爻位关系 — 压力场空间耦合

对y(t)执行乘承比应当位得中分析：乘（阴乘阳）→ 低压区压制高压区，力学约束验证；承（阴承阳）→ 压力从前区传导后区，力传导路径追踪；比（邻爻同异）→ 相邻区域的压力一致性；应（初↔四、二↔五、三↔上）→ 远距力耦合；当位/得中 → 全局压力分布合理性评估。输出力修正系数 m(t) ∈ [0.75, 1.05]。

## 3.4 时序演化分析

物极必反检测：爻值(t) > 0.95 且下降趋势 → 压力饱和预警。否极泰来检测：连续K帧爻值 < 0.1 → 即将接触/脱开。变卦序列分析：H(t-2)→H(t-1)→H(t) 三连卦 → 识别动作类型（接近、接触、抓紧、滑动、释放、保持）。

# 4 实验设计

## 4.1 阶段一：标定数据采集

设备：触觉传感器薄膜 + 工业相机（≥30fps）+ 标准力传感器（精度0.01N）+ 可控压头（步进电机，力控精度0.1N）。

表2. 数据采集协议

| 场景 | 描述 | 参数 | 帧数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A: 单点静态 | 0→0.5→1→2→5→10→5→2→1→0.5→0N | 每级3秒, 30fps | ~990 |
| B: 单点动态 | 0→10N匀速(5s)→保持(2s)→10→0N(5s) | 重复10次 | ~3,600 |
| C: 多点顺序 | 3压头(间距15mm), 依次→同时→依次释放 | 重复10次 | ~3,000 |
| D: 多点复杂 | 3压头随机力值(0~8N, 0.5~3s) | 重复20次 | ~18,000 |
| 总计 |  |  | ~25,000 |

## 4.2 阶段二：压力场标定与验证

实验1 — 全局压力回归：输入单帧6爻向量y(t)，输出全局压力标量P̄(t)，对比力传感器读数。基线方法包括线性回归和多项式回归，YLYW方法为P̄ = f(卦象类型, 爻位修正系数)。指标：MAE、RMSE、R²。

实验2 — 压力变化检测：输入帧对y(t-1)和y(t)，得到变爻向量d(t)，输出压力变化量ΔP(t)及变化区域。对比力传感器差值ΔF(t)。指标：变化检测准确率、ΔP回归MAE。

实验3 — 接触状态识别：输入时间窗口[y(t-K), ..., y(t)]的变卦序列，输出接触状态∈{接近, 接触, 抓紧, 滑动, 释放, 保持}。对比人工标注或力传感器阈值规则。指标：状态分类准确率、状态转换时延。

## 4.3 阶段三：压力场空间分辨率

方法A — 分区域6爻编码：将图像划分为M×N网格，每格独立提取6爻特征，全局压力场P(x,y) = {P_{ij}}。爻位关系提供网格间的空间一致性约束（乘承保证垂直连续、比保证水平连续、应保证远距对称）。

方法B — 时序超分辨率：利用多帧信息提高空间分辨率。帧间亚像素位移→光谱变化→6爻变化→压力变化，从上采样网格的爻值变化细微空间模式中恢复高分辨率压力场。

## 4.4 阶段四：灵巧手力控闭环

控制回路：触觉传感器→YLYW(每帧)→力修正系数m(t)+接触状态S(t)→灵巧手控制器（目标力×m(t)→关节力矩）+状态机（S(t)变化→动作阶段切换）。评测任务包括：抓取易碎物体（鸡蛋，m(t)自动降低防碎）、抓取不规则物体（石头，m(t)自适应局部压力分布）、滑动检测与补偿（物极必反检测→增加握力）。

# 5 评估指标

| 指标 | 公式/描述 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 压力MAE | Σ¦P_pred − P_true¦ / N | < 0.1N |
| 压力场PSNR | 20·log₁₀(MAX/√MSE) | > 30dB |
| 接触状态准确率 | 正确帧数/总帧数 | > 90% |
| 状态转换时延 | t_detected − t_true | < 100ms |
| 变爻→ΔP相关系数 | Pearson r(d(t), ΔF(t)) | > 0.85 |
| 力控成功率 | 成功抓取次数/总次数 | > 95% |

# 6 实施计划

| 阶段 | 任务 | 预估时间 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 标定数据采集 | 1周 | 25K帧 + 力传感器真值 |
| 二.1 | 全局压力回归实验 | 3天 | 压力估计精度报告 |
| 二.2 | 压力变化检测 | 2天 | 变爻→ΔP相关分析 |
| 二.3 | 接触状态识别 | 3天 | 6状态分类器 |
| 三 | 空间压力场恢复 | 1周 | 压力场可视化+精度 |
| 四 | 灵巧手闭环控制 | 1周 | 抓取成功率报告 |
| — | 论文撰写 | 1周 | 触觉YLYW论文 |

# 7 预期创新点

（1）首次将易经符号推理用于触觉感知：开辟"符号先验+时序物理信号"新范式。

（2）爻位关系建模空间力耦合：乘承比应算子为压力场空间一致性提供可解释约束。

（3）变卦序列分析→接触状态机：64卦的时序转移模式天然对应物理接触的阶段转换。

（4）物极必反检测滑动：爻值逼近边界提供物理极限的早期预警。

（5）零样本/小样本通用性：不同于需要大量标定数据的CNN方法，YLYW路线在先验知识驱动下仅需少量标定即可工作。